-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

SCHUBSPINDELANTRIEB

UNI36.650 LA

- Spindelantrieb im Rundprofil 36mm

- elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von

Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster

- für alle gängigen Fenstertypen innen und außen öffnend

- für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich

- mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung

- TÜV geprüft TG-97/004/9549a

- mit integrierter elektronischer Lastabschaltung

(automatisches Abschalten bei Erreichen der Endposition

in Auf und Zu)

Betriebsspannung	: 24V DC Nenn,

Stromaufnahme

unter Volllast	: ca. 0,9A bei 500N

Druck-/Zugkraft	: 650N

Laufzeit		: ca. 15sek pro 100mm Hub

Schutzart		: IP 54

Umgebungstemp.	: -5° bis +75°

Abmessungen		: 36 x Länge (Durchmesser x L)

(Länge = HUB + 309mm)

Gehäusematerial	: Aluminium-Rundprofil

Schubrohr		: rostfrei

Farbe			: EV1 / silber eloxiert

Anschlußleitung	:2 x 0,75qmm, Länge ca. 1m, Silikon weiß

Kabelaustritt am Motorende,

Kabelführung bis zum Motorkopf möglich

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	 165)

Typ			: (Hub	 180)

Typ			: (Hub	 300)

Typ			: (Hub	 500)

Typ			: (Hub	 750)

Typ			: (Hub	1000)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCHUBSPINDELANTRIEB

UNI36.650 OLA (WIE SCHUBSPINDELANTRIEB UNI36.650 LA, JEDOCH:)

- ohne integrierter Lastabschaltung

- zum Einsatz mit Tandem- oder Synchronabschaltung

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	 165)

Typ			: (Hub	 180)

Typ			: (Hub	 300)

Typ			: (Hub	 500)

Typ			: (Hub	 750)

Typ			: (Hub	1000)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCHUBSPINDELANTRIEB

UNI36.1000 LA (WIE SCHUBSPINDELANTRIEB UNI36.650 LA, JEDOCH:)

- Hubkraft 1000N

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	 165)

Typ			: (Hub	 180)

Typ			: (Hub	 300)

Typ			: (Hub	 500)

Typ			: (Hub	 750)

Typ			: (Hub	1000)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCHUBSPINDELANTRIEB

UNI36.1000 OLA (WIE SCHUBSPINDELANTRIEB UNI36.650 LA, JEDOCH:)

- ohne integrierter Lastabschaltung

- zum Einsatz mit Tandem- oder Synchronabschaltung

- Hubkraft 1000N

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	 165)

Typ			: (Hub	 180)

Typ			: (Hub	 300)

Typ			: (Hub	 500)

Typ			: (Hub	 750)

Typ			: (Hub	1000)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCHUBSPINDELANTRIEB

UNI36.K LA (WIE SCHUBSPINDELANTRIEB UNI36.650 LA, JEDOCH:)

- mit bodenseitiger Augenschraube

- Hubkraft 650N

- zum Ausstellen von Lamellenfenstern und –klappen

sowie Kipp- und Drehfenster

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	100)

Typ			: (Hub	165)

Typ			: (Hub	180)

Typ			: (Hub	300)

Weitere Hübe auf Anfrage

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCHUBSPINDELANTRIEB

UNI36.K OLA (WIE SCHUBSPINDELANTRIEB UNI36.650 LA, JEDOCH:)

- ohne integrierte Lastabschaltung

- zum Einsatz mit Tandem- oder Synchronabschaltung

- mit bodenseitiger Augenschraube

- Hubkraft 650N

- zum Ausstellen von Lamellenfenstern und –klappen

sowie Kipp- und Drehfenster

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	100)

Typ			: (Hub	165)

Typ			: (Hub	180)

Typ			: (Hub	300)

Weitere Hübe auf Anfrage

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCHUBSPINDELANTRIEB

UNI36.2 (WIE SCHUBSPINDELANTRIEB UNI36.650 LA, JEDOCH:)

- geprüft nach VdS-Richtlinie 2580

- Hubkraft 500N

- Laufzeit 9mm/sek. bei Nennlast

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	500)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCHUBSPINDELANTRIEB UNI230

- elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von

Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster

- für Fensterformen nach innen außen öffnend,

- für Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich

- mit integrierter elektronischer Lastabschaltung (ohne Endschalter)

Betriebsspannung	: 230V AC

Stromaufnahme

unter Volllast	: ca. 100mA

Druckkraft		: max. 500N

Zugkraft		: max. 250N

Laufzeit		: ca. 15sek pro 100mm Hub

Schutzart		: IP 54

Umgebungstemp.	: -5° bis +50°

Abmessungen		: 41 x 82,5 x Länge (BxHxL)

Länge = Hub + ca. 179mm (min. 479mm)

Gehäusematerial	: Aluminium-Rechteckrohr

Schubrohr		: rostfrei

Farbe			: EV1 silber eloxiert

Anschlußleitung		: 5 x 0,75qmm, Länge ca. 1,6m, grau

Kabelaustritt am Motorende

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	 80)

Typ			: (Hub	300)

Typ			: (Hub	500)

Typ			: (Hub	750)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis