-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

ALARMSIRENE BSE

- Akustischer Alarmgeber 10-30V DC / < 32mA

- Lautstärke einstellbar (ca. 101 dB)

- VdS-zugelassen

Maße (ØxH)		: 101x100mm

Gehäuse		: ABS rot

Schutzart		: IP65

System		: DomoTec

Typ			: 300015

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

_______________________________________________________________________

BLITZLEUCHTE FLASH

- optische Alarmmeldung 24V DC

- 10-30V DC / < 170mA

Maße (ØxH)		: 101x100mm

Gehäuse		: Polycarbonat (Kalottenfarbe: orange)

Schutzart		: IP65

System		: DomoTec

Typ			: 300020

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis