-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT2/H ABS

- Hauptbedienstelle

- DIN-Ausführung

- im abschließbaren Gehäuse, Farbe grau, blau, orange, rot, gelb

aus Kunststoff

- auswechselbare Einschlagscheibe

- mit LED-Anzeige für Alarm und Betriebsbereitschaft

System		: DomoTec

Typ			: RT2/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT3/H ABS (WIE RAUCHTASTER RT2/H ABS, JEDOCH:)

- Hauptbedienstelle

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung und Betriebsbereitschaft

System		: DomoTec

Typ			: RT3/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT4/H ABS (WIE RAUCHTASTER RT2/H ABS, JEDOCH:)

- Hauptbedienstelle

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung, Betriebsbereitschaft

und Motor-Laufanzeige

System		: DomoTec

Typ			: RT4/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT4A/H ABS (WIE RAUCHTASTER RT2/H ABS, JEDOCH:)

- Hauptbedienstelle

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung, Betriebsbereitschaft

und Motor-Laufanzeige

- mit akustischem Alarmgeber (Dauerton) durch Öffnen der Tür

abgeschaltet

System		: DomoTec

Typ			: RT4A/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT4AS/H ABS (WIE RAUCHTASTER RT2/H ABS, JEDOCH:)

- Hauptbedienstelle

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung, Betriebsbereitschaft

und Motor-Laufanzeige

- mit akustischem Alarmgeber (Dauerton)

und

akustischem Störmelder (Intervallton) durch Öffnen der Tür

abgeschaltet

System		: DomoTec

Typ			: RT4AS/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT3/H ALU

- Hauptbedienstelle

- DIN-Ausführung

- im abschließbaren Gehäuse, Farbe grau, blau, orange, rot, gelb

aus Aluminium

- auswechselbare Einschlagscheibe

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung, und Betriebsbereitschaft

System		: DomoTec

Typ			: RT3/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT4/H ALU (WIE RAUCHTASTER RT3/H ALU, JEDOCH:)

- Hauptbedienstelle

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung, Betriebsbereitschaft

und Motor-Laufanzeige

System		: DomoTec

Typ			: RT4/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT4A/H ALU (WIE RAUCHTASTER RT3/H ALU, JEDOCH:)

- Hauptbedienstelle

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung, Betriebsbereitschaft

und Motor-Laufanzeige

- mit akustischem Alarmgeber (Dauerton) durch Öffnen der Tür

abgeschaltet

System		: DomoTec

Typ			: RT4A/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT4AS/H ALU (WIE RAUCHTASTER RT3/H ALU, JEDOCH:)

- Hauptbedienstelle

- mit LED-Anzeige für Alarm, Störung, Betriebsbereitschaft

und Motor-Laufanzeige

- mit akustischem Alarmgeber (Dauerton)

und

akustischem Störmelder (Intervallton) durch Öffnen der Tür

abgeschaltet

System		: DomoTec

Typ			: RT4AS/H

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT1/N ABS

- Nebenbedienstelle

- DIN-Ausführung

- im abschließbaren Gehäuse, Farbe grau, blau, orange, rot, gelb

aus Kunststoff

- auswechselbare Einschlagscheibe

- mit LED-Anzeige für Alarm

System		: DomoTec

Typ			: RT1/N

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

RAUCHTASTER RT1/N ALU

- Nebenbedienstelle

- DIN-Ausführung

- im abschließbaren Gehäuse, Farbe grau, blau, orange, rot, gelb

aus Aluminium

- auswechselbare Einschlagscheibe

- mit LED-Anzeige für Alarm

System		: DomoTec

Typ			: RT1/N

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis